Radomsko, dnia 06.05.2022 r.
Znak sprawy: ŚDS.2610.2.2022
Zapytanie ofertowe
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i montaż elementów instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku” w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 130 tys. zł netto, zgodnie z Regulaminem Wydatków Realizowanych z Wyłączeniem Stosowania Przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku
I. Zamawiający
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku ul. Stara Droga 85 reprezentowany przez Dyrektora Zbigniewa Piechowicza
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z usługą montażu elementów instalacji sygnalizacji pożaru SAP dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku mieszczącego się przy ul Stara Droga 85 wyszczególnionych w ust.II. pkt. .3
2. Powyższy obiekt wyposażony jest w instalację sygnalizacji pożaru opartą na centrali COOPER DS6000 z monitoringiem do KM PSP w Radomsku. W/w centrala jest już nieprodukowana a dostęp do części zamiennych instalacji (np. czujek, sterowników) jest bardzo utrudniony w związku z wyeksploatowaniem systemu jego użytkowanie nie jest niemożliwe.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na dostawie i montażu w miejsce wyeksploatowanych:
1. Centrali z akumulatorami która zapewnia ochronę przeciwpożarową obiektów, niedużych lub średniej wielkości z możliwością adresowania elementów liniowych pozwalającą na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala musi umożliwiać sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala musi uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących.	- szt.1
2. Modułów sterujących współpracujących z centralą	szt.2
3. Czujników dymowych współpracujących z centralą	szt.69
4. Gniazd czujników dymowych współpracujące z czujnikami szt. 69
5. Wyłączników ROP współpracujące z centralą	szt.12
Wykonawca ponadto zobowiązuje się uruchomić instalację po wymianie elementów oraz przeszkolić pracowników w jej obsłudze;
III. Sposób realizowania.
1. Wymieniane części instalacji należy zamontować wykorzystując istniejące okablowanie instalacji SAP zgodnie z projektem.
2. Utylizacja elementów demontowanego systemu zostanie wykonana na koszt wykonawcy.
3. Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia systemów i sporządzenia odpowiednich protokołów w celu wykazania zgodności wykonanej instalacji z treścią umowy.
4. Po zakończeniu prac montażowych, Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania miejsca pracy.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, gdzie zostanie zrealizowane zamówienie, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nastąpi po uprzednim umówieniu terminu – z Dyrektorem ŚDS w Radomsku Panem Zbigniewem Piechowiczem tel.: 665888639 lub poprzez adres e-mail:. zbigniew.piechowicz@sds-radomsko.pl
IV. Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
Okres gwarancji wynosi:
1. min. 24 miesiące dla urządzeń technicznych
2. min 36 miesięcy dla usługi montażu, począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru.
3. min. 10 lat na dostępności części zamiennych
Wymagane dokumenty
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
1) Wycenę poszczególnych składników zapytania zgodnie z ust.II pkt.3
2) Skan lub wygenerowany samodzielnie na dedykowanej stronie wydruk
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wykonawcy, lub personelu, którym dysponuje.
VI. Termin realizowania zamówienia
Zamówienie może zostać zrealizowanie po podpisaniu umowy oraz zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez Zamawiającego.
VII. Zobowiązania wykonawcy
1. W celu realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi
dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz minimum pięcioletnim doświadczeniem w montażu i serwisowaniu instalacji SAP . Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty kserokopie
dokumentów potwierdzających uprawnienia elektryczne co najmniej
jednego pracownika.
2 . Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia
z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej oraz właściwymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały oraz urządzenia
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i jest odpowiedzialny za ich transport do ŚDS w Radomsku
4. Zastosowany sprzęt na miejscu prowadzenia prac musi gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.
5. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
VIII. Termin i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2022 r. godz. 12.00 :
osobiście w siedzibie ŚDS w Radomsku, ul Stara Droga 85
za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku, ul Stara Droga 85,
wysłana drogą e-mailową: sds@radomsko.pl;
W przypadku wysłania oferty pocztą lub pocztą elektroniczną liczy się data wpływu do ŚDS.
Wykonawca jest związany z treścią oferty przez okres 60 dni od daty jej złożenia.
IX Kryterium wyboru oferty
cena brutto – 70%
Gwarancja jakości na przedmiot zamówienia -10%
Gwarancja dla usługi montażu – 10%
Gwarancja dostępności części zamiennych – 10%
 Sposób przyznawania punktów:
cena najniższa -70%
Najdłuższa gwarancja jakości na przedmiot zamówienia – 10%
Najdłuższa gwarancja dla usługi montażu – 10%
Najdłuższa gwarancja dostępności części zamiennych – 10%
Oferta, która uzyska najwięcej punktów zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i zdobędzie największą ilość punktów. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ilością punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków gorszych niż zaoferowane.